Величина резервной максимальной мощности в сетях МУП «ШГЭС» на 3 квартал 2019 года из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК-Волги»

Главный инженер                                                Ю.С. Ушков

| Наименование сетей | Величина максимальной мощности (по договорам), МВт | Резервная максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | 5,730 | 1,920 |
| ПАО «МРСК-Волги» | 3,820 | 0,230 |
| Итого: | 9,550 | 2,150 |