Программа в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

МУП «Шумерлинские городские электрические сети»,

осуществляющего регулируемую деятельность

в сфере передачи электрической энергии

на 2020-2024 годы

г. Шумерля 2019 г.

Пояснительная записка

к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (МУП «ШГЭС») на 2020-2024 годы. |
| --- | --- |
| Директор Россейкин Алексей Борисович | Подпись:_______________________________________ |
| Информация об организации: Основной вид деятельности | 40.10.3 распределение электроэнергии |
| Наличие зданий | административное здание: общая площадь 302,1 м.кв., объем здания 1903,23 м.куб. отапливаемый объем здания 1903,23 м.куб. гараж: общая площадь 412,5 м.кв., объем здания 1691,0 м.куб. отапливаемый объем здания 1691,0 м.куб. производственная база: общая площадь 760,2 м.кв., объем здания 2584,68 м.куб. отапливаемый объем здания 2584,68 м.куб. |
| Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники | Автопарк МУП «ШГЭС» насчитывает 13 единиц автотехники: автомобиль ГАЗ-3307, С582ВЕ 21 автомобиль грузовой-бортовой ЗИЛ-131, Е906АР 21 автомобиль специальный ГАЗ-3307; Е905АР 21 автомобиль специальный ГАЗ-3307; Т914ВВ 21 автомобиль грузовой УАЗ-3303; С771АУ 21 автомобиль легковой УАЗ-31514; У380АА 21 автомобиль специальный УАЗ-39623; В130ВС 21 автомобиль легковой УАЗ-315192; М173ВВ 21 автомобиль специальный АПТ-17Э; У112АУ 21 экскаватор ЭО-2621ВЗ/82; УУ6862 21 трактор «Беларусь» БМ-205 В; УУ6873 21 автокран КС-3577-3; В289ВР 21 прицеп I-P-5-804А; АА2148 21 |
| Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии | точка приема электрической энергии – одна; марка эл. счетчика Меркурий 230 АМ-03; госповерка 2014г. |
| Сведения о количестве точек приема (поставки) тепловой энергии | точка приема тепловой энергии – одна; марка счетчика СТУ-1; |
| Сведения о количестве точек приема (поставки) холодного водоснабжения | точка приема холодного водоснабжения – одна; марка счетчика СГВ-20 антимагнитный; дата выпуска 2016 г. |
| Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов | 2018 год: тепловая энергия 214,45 Гкал электроэнергия 22113 кВт.ч холодное водоснабжение 290 м.куб. диз. топливо 4533,1 л бензин 13066,0 л газ 7971,54 л |

1. Введение

Эффективность работы электроэнергетики в части эксплуатации энергосистем, относящихся к хозяйственному ведению МУП «ШГЭС» остается на низком уровне. В последние годы не произошло значительного снижения процента коммерческих потерь электроэнергии, технологические потери в сетях также выше средних значений по Республике. В перспективе имеется тенденция на углубление проблемы, чему будет способствовать старение оборудования, снижение объемов и эффективности инвестиций в электроэнергетику, проблема неплатежей, работа предприятия в условиях исполнительного производства по взысканию задолженности. В этих условиях важнейшей задачей является существенное повышение эффективности электроэнергетики при минимизации затрат на ее функционирование и развитие.

Стратегическими задачами в области энергосберегающей политики в производстве и транспортировке  электрической энергии являются:

- повышение технического уровня предприятия;

- развитие электрических сетей с целью оптимизации схем электроснабжения Потребителей и снижение потерь на транспортировку электрической энергии;

- снижение расхода энергии на технологические нужды;

- замена изношенного энергетического оборудования на оборудование с лучшими показателями энергетической эффективности;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Характеристика и анализ состояния объекта

Для оценки состояния энергетической эффективности системы электроснабжения Потребителей от сетей МУП «ШГЭС»  можно воспользоваться фактическими показателями работы за последние два года, приведенными в таблице №1.

Соотношение величин поступления в сеть и потерь электрической энергии

по МУП «ШГЭС»

Таблица №1

| Год | Поступление в сеть, МВт·ч | Полезный отпуск, МВт·ч | Потери, МВт·ч | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 64,5 | 51,4 | 13,1 | 20,3 |
| 2015 | 64,6 | 51,3 | 13,2 | 20,5 |
| 2016 | 64,74 | 51,69 | 13,04 | 20,15 |
| 2017 | 60,46 | 47,94 | 12,52 | 20,71 |
| 2018 | 57,78 | 46,32 | 11,46 | 19,83 |

Главным критерием оценки энергоэффективности транспортировки электрической энергии является уровень фактических потерь, который определяется по формуле:

Рфакт=Ртех+Рком=Vпокупки(поступл.в сеть)-Vреализация(полезный оптуск)

- Ртех- (типовая величина 5-15%) технические потери в сети, оптимизируются диспетчерской службой путем производства оперативных переключений, а также плановыми работами по модернизации (реконструкции) сети. В технологические потери входят потери, обусловленные погрешностями приборов учета (4-15%)

- Рком– (величина 10-30%) коммерческие потери, обычно превышают технические. Величина данных потерь зависит в основном от двух факторов:

-объема хищений электрической энергии потребителями,

- организации работы персонала сетевой и сбытовой компаний.

- Vпокупки(поступл.в сеть)-объем поступления в сеть от смежной сетевой организации, величина которой обычно наиболее точно  определена по показаниям небольшого числа узлов учета, частично оснащенных системой АСКУЭ. Для такого количества узлов учета легко организовать контроль снятия показаний.

- Vреализация(полезный оптуск)-объем реализации (полезный отпуск)-величина складывающаяся из объемов отпуска нескольких тысяч потребителей, распределенных по всей протяженности электрических сетей.

Настоящая Программа является комплексом мероприятий, направленных на улучшение показателей энергоэффективности, за счет уменьшения как технических, так и коммерческих потерь в сетях.

По результатам проведенного обязательного энергетического обследования предприятия в декабре 2012 года ООО «Энерго-оптимизация»:

- Оптимизация мест размыкания сетей 6 кВ.;

- Сезонное отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных ТП (на4 ТП, с суммарной трансформаторной мощностью 1300кВА);

- Поддержание оптимального уровня напряжения у потребителей путем переключения отпаек трансформаторов 6/0,4кВ;

- Выявление и устранение безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии;

- Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4кВ.

В настоящее время предприятие проводит энергосберегающие мероприятия, самостоятельно ведет расчет полезного отпуска потребителям электрической энергии, фактические потери снижаются.

Мероприятия, направленные на снижение коммерческих потерь электроэнергии:

- уменьшение коммерческих потерь электроэнергии за счет полного перехода на использование СИП, при монтаже новых и замены (реконструкции) существующих вводов ВЛ в электроустановки Потребителей. Это необходимо для предотвращения хищений электроэнергии, путем несанкционированных подключений к линиям методом наброса;

- снижение коммерческих потерь электроэнергии путем выявления случаев безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии, за счет внедрения дополнительных стационарных и переносных контрольных узлов технического учета;

- применение измерительных трансформаторов тока и напряжения с высоким классом точности. Замена индукционных счетчиков на электронные, что позволит получать более объективную информацию о потерях в электрических сетях, снижая тем самым величину коммерческих потерь.

3. Запланированные мероприятия являются приоритетными в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

Таблица 2

| № п/п | Наименование и месторасположение объектов | Ед. изм. | Количество в год | Планиру-емый срок внедрения | Затраты на выполнение мероприятий млн. руб. (без НДС) | Экономический эффект от внедрения млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация мест размыкания сетей 6 кВ. | кВт*ч | 49000 | 2020-2024 | 0,002 | 0,124460 |
| 2 | Сезонное отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных ТП | кВт*ч | 14380 | 2020-2024 | 0,0075 | 0,036525 |
| 3 | Поддержание оптимального уровня напряжения у потребителей путем переключения отпаек трансформаторов 6/0,4кВ | кВт*ч | 251240 | 2020-2024 | 0,016 | 0,638150 |
| 4 | Выявление и устранение безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии | кВт*ч | 925 | 2020-2023 | 0,042 | 0,304800 |
| 5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4кВ. | кВт*ч | 29475 | 2020-2024 | 0,025 | 0,074867 |
| 6 | Вывод из эксплуатации ТП 6/0,4, предназначенных для электроснабжения законсервированной газовой котельной №15 и центральных тепловых пунктов - ЦТП | кВт*ч | 56851 | 2020-2024 | - | 0,144402 |
| 7 | Установка светодиодных светильников | кВт*ч/шт | 925/40 | 2020-2023 | 0,0125 | 0,003978 |

4. Экономические показатели программы. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Таблица 3

| № п/п | Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | 1,119459 | 1,119459 | 1,119459 | 1,119459 | 1,2380 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - прибыль на развитие производства (учтенная в тарифе) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - прибыль от нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - от технологического присоединения (подключения) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - прочая прибыль (платные услуги) | 0,209559 | 0,209559 | 0,209559 | 0,209559 | 0,209559 |
| 1.2 | Амортизация, в т.ч.: | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 |
| 1.2.1 | - амортизация, учтенная в тарифе | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 | 0,90990 |
| 1.2.2 | - неиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - средства допэмиссии |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль) |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | займы/кредиты |  |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |

6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением программы и за исполнением целевых показателей программы

В соответствии с Законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляют органы государственной власти Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на руководителя учреждения.

Главный инженер                                   Ушков Ю.С.