Информация о вводе и выводе объектов в январе 2021 года
	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	КВЛ-6 кВ от яч. №26
п/ст. «Венец 220/110/6 кВ».
	28.01.2021  г.
	29.01.2021 г.
	Очистка участка ВЛ-6 кВ
у ТП-67 от наледи.

	2.
	КТП-76 «ООО Прогресс».
	29.01.2021 г.
	31.01.2021 г.
	Вывод в ремонт оборудования по заявке потребителя. 

	3.

	КЛ-6 кВ от яч. №103 п,ст. «Северная 110/6 кВ».
	31.01.2021 г.
	01.02.2021 г.
	Аварийный ремонт
кабельной муфты КЛ-6 кВ.

	4. 
	Т-1, ТП-83
	31.01.2021 г.
	01.02.2021 г.
	Текущий ремонт СШ-6 кВ.





Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков
