Информация о вводе и выводе объектов в январе 2021 года

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КВЛ-6 кВ от яч. №26 п/ст. «Венец 220/110/6 кВ». | 28.01.2021 г. | 29.01.2021 г. | Очистка участка ВЛ-6 кВ у ТП-67 от наледи. |
| 2. | КТП-76 «ООО Прогресс». | 29.01.2021 г. | 31.01.2021 г. | Вывод в ремонт оборудования по заявке потребителя. |
| 3. | КЛ-6 кВ от яч. №103 п,ст. «Северная 110/6 кВ». | 31.01.2021 г. | 01.02.2021 г. | Аварийный ремонт кабельной муфты КЛ-6 кВ. |
| 4. | Т-1, ТП-83 | 31.01.2021 г. | 01.02.2021 г. | Текущий ремонт СШ-6 кВ. |

Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков