  Сведения о балансе электрической энергии и мощности МУП «ШГЭС»  на 2021 г. (информация об отпуске электроэнергии и мощности из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединённым к сетям сетевой организации; о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования)
	№
п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	всего
	по уровням напряжения

	
	
	
	
	ВН
	СН1
	СН2
	НН

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо)
	млн.кВт∙ч
	54,00
	 
	
	54,00
	

	2.
	Отпуск электроэнергии из сети
	млн.кВт∙ч
	
	
	
	23,22
	30,78

	2.1
	потребителям
	млн.кВт∙ч
	45,03
	
	
	19,36
	25,7

	2.2
	в сети смежных сетевых организаций
	млн.кВт∙ч
	
	
	
	
	

	3.
	Фактические (отчетные) потери электроэнергии
	млн.кВт∙ч
	8,97
	
	 
	3,9
	5,1

	3.1
	Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть
	%
	16,61
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	7,14
	9,47

	4.
	Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо)
	МВт
	7,74
	 
	
	7,74
	

	5.
	Отпуск электроэнергии из сети:
	МВт
	
	
	
	3,33
	4,41

	5.1
	потребителям
	МВт
	6,45
	
	
	2,77
	3,68

	5.2
	в сети смежных сетевых организаций
	МВт
	
	
	
	
	

	6
	Фактические (отчетные) потери электроэнергии
	МВт
	1,29
	
	
	0,55
	0,74

	6.1
	Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть
	%
	16,61
	
	
	7,14
	9,47



