Сведения о балансе электрической энергии и мощности МУП «ШГЭС»  на 2021 г. (информация об отпуске электроэнергии и мощности из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединённым к сетям сетевой организации; о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | по уровням напряжения |  |  |  |
|  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо) | млн.кВт∙ч | 54,00 |  |  | 54,00 |  |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети | млн.кВт∙ч |  |  |  | 23,22 | 30,78 |
| 2.1 | потребителям | млн.кВт∙ч | 45,03 |  |  | 19,36 | 25,7 |
| 2.2 | в сети смежных сетевых организаций | млн.кВт∙ч |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактические (отчетные) потери электроэнергии | млн.кВт∙ч | 8,97 |  |  | 3,9 | 5,1 |
| 3.1 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | % | 16,61 |  |  | 7,14 | 9,47 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть (сальдо) | МВт | 7,74 |  |  | 7,74 |  |
| 5. | Отпуск электроэнергии из сети: | МВт |  |  |  | 3,33 | 4,41 |
| 5.1 | потребителям | МВт | 6,45 |  |  | 2,77 | 3,68 |
| 5.2 | в сети смежных сетевых организаций | МВт |  |  |  |  |  |
| 6 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии | МВт | 1,29 |  |  | 0,55 | 0,74 |
| 6.1 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть | % | 16,61 |  |  | 7,14 | 9,47 |