Информация о вводе и выводе объектов в феврале 2021 года

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-83 по ул. «Сурский проезд» | 15.02.2021 г. | 16.02.2021 г. | Для ликвидации пожара В ООО «Молочное дело» «Ивня». |
| 2. | ТП-69 | 19.02.2021 г. | 19.02.2021 г. | Регулирование напряжения на стороне низкого напряжения В ТП-69 |
| 3. | ТП-71 | 22.02.2021 г. | 22.02.2021 г. | Устранение обрывы крепления ВЛ-0,4 кВ на концевой опре по ул. «Казанская». |
| 4. | ТП-24 | 24.02.2021 г. | 24.02.2021 г. | Регулирование напряжения на стороне низкого напряжения В ТП-69 |

Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков