Информация о вводе и выводе объектов в феврале 2021 года
	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-83 по ул. «Сурский проезд»
	15.02.2021 г.
	16.02.2021 г.
	Для ликвидации пожара
В ООО «Молочное дело» «Ивня».

	2.
	ТП-69
	19.02.2021  г.
	19.02.2021 г.
	Регулирование напряжения
на стороне низкого напряжения В ТП-69 

	3.
	ТП-71
	22.02.2021 г.
	22.02.2021 г.
	Устранение обрывы
крепления ВЛ-0,4 кВ на концевой опре по ул. «Казанская».

	4.
	ТП-24
	24.02.2021 г.
	24.02.2021 г.
	Регулирование напряжения
на стороне низкого напряжения В ТП-69




Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков
