Информация о вводе и выводе объектов в марте 2021 года

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛ-0,4 кВ ж/д. Октябрьская 17 . | 15.03.2021 г. | 15.03.2021 г. | Подключение нового потребителя. |
| 2. | ВЛИ-0,4 кВ по ул. Сурская от ТП-75 | 16.03.2021 г. | 16.03.2021 г. | Подключение нового потребителя. |
| 3. | п. Лесной, ВЛ-0,4 кВ отТП-40 | 19.03.2021 г. | 19.03.2021 г. | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ по ул. Косточкина, ул. Интернациональная от ТП-97. | 22.03.2021 г. | 22.03.2021 г. | Устранение обрывы крепления ВЛ-0,4 кВ на концевой опоре по ул. «Казанская». |
| 5. | Т-1, ТП-95 | 24.03.2021 г. | 24.03.2021 г. | Подключение стройплощадки МКД по ул. К.Маркса. |

Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков