Информация о вводе и выводе объектов в марте 2021 года
	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1. 
	КЛ-0,4 кВ ж/д. Октябрьская 17 .
	15.03.2021 г.
	15.03.2021 г.
	Подключение нового потребителя.

	2.
	ВЛИ-0,4 кВ по ул. Сурская от 
ТП-75
	16.03.2021 г.
	16.03.2021 г.
	Подключение нового потребителя.

	3.
	п. Лесной, ВЛ-0,4 кВ отТП-40
	19.03.2021  г.
	19.03.2021 г.
	Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ 

	4.
	ВЛ-0,4 кВ по ул. Косточкина, 
ул. Интернациональная от ТП-97.
	22.03.2021 г.
	22.03.2021 г.
	Устранение обрывы
крепления ВЛ-0,4 кВ на концевой опоре по ул. «Казанская».

	5.
	Т-1, ТП-95
	24.03.2021 г.
	24.03.2021 г.
	Подключение стройплощадки МКД
по ул. К.Маркса.




Главный инженер                                                                Ю.С. Ушков
