Информация о вводе и выводе объектов в мае 2021 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-6/0,4кВ №83/2x250кВА | 14.05.2021 г. | 14.05.2021 г. | Подключение нового Потребителя по Л-6кВ |
| 2. | ТП-6/0,4кВ №83/2x250кВА | 17.05.2021 г. | 17.05.2021 г. | Фазировка КЛ-6кВ |
| 3. | ТП-6/0,4кВ №80/100кВА | 19.05.2021 г. | 19.05.2021 г. | Установка силового трансформатора мощностью 250кВА |
| 4. | ТП-6/0,4кВ №85/180кВА | 19.05.2021 г. | 19.05.2021 г. | Установка силового трансформатора мощностью 100кВА |
| 5. | ТП-6/0,4кВ №25/160кВА | 21.05.2021 г. | 21.05.2021 г. | Работы по капитальному ремонту кровли |

Главный инженер                                                                          Ю.С. Ушков