Информация о вводе и выводе объектов в мае 2021 года.

	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	ТП-6/0,4кВ №83/2x250кВА                    
	14.05.2021 г.
	14.05.2021 г.
	Подключение нового Потребителя по Л-6кВ

	2.
	ТП-6/0,4кВ №83/2x250кВА
	17.05.2021 г.
	17.05.2021 г.
	Фазировка КЛ-6кВ

	3.
	
ТП-6/0,4кВ №80/100кВА
	
19.05.2021 г.
	
19.05.2021 г.
	Установка силового трансформатора мощностью 250кВА

	4.
	
ТП-6/0,4кВ №85/180кВА
	
19.05.2021 г.
	
19.05.2021 г.
	Установка силового трансформатора мощностью 100кВА

	5.
	ТП-6/0,4кВ №25/160кВА
	21.05.2021 г.
	21.05.2021 г.
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Главный инженер                                                                          Ю.С. Ушков

