Информация о вводе и выводе объектов в октябре 2021 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛ-6кВ №402 от ПС 110/6кВ «Северная» | 12.10.2021г. | 12.10.2021г. | Работы по ремонту кабельной муфты |
| 2. | КЛ-6кВ №210 от РП-2 (от ТП №1 до ТП №9) | 26.09.2021г. | 26.09.2021г. | Аварийный ремонт КЛ-6кВ |
| 3. | КЛ-6кВ №32 от ПС 220/110/6кВ «Венец» (от ТП №107 до ТП №108) | 26.09.2021г. | 26.09.2021г. | Аварийный ремонт КЛ-6кВ |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков