Информация о вводе и выводе объектов в октябре 2021 года.

	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	 КЛ-6кВ №402 от 
ПС 110/6кВ «Северная»
	12.10.2021г.
	12.10.2021г.
	Работы по ремонту 
кабельной муфты

	2.
	КЛ-6кВ №210 от РП-2 
(от ТП №1 до ТП №9)
	26.09.2021г.
	26.09.2021г.
	Аварийный ремонт КЛ-6кВ

	3.
	КЛ-6кВ №32 от ПС 220/110/6кВ «Венец» 
(от ТП №107 до ТП №108)
	26.09.2021г.
	26.09.2021г.
	Аварийный ремонт КЛ-6кВ
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