Сведения о количестве отключений (о техническом состоянии сетей)

за 2 кв. 2021 года по границам зон деятельности

МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

| Квартал | II | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Всего | 7 |  |
| По сетям 6/10 кВ | 7 |  |
| По сетям 0,4 кВ | - |  |
| Причина: |  |  |
| Кабельное повреждение | 7 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений - 3; Воздействие посторонних лиц - 4. |
| Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | - |  |
| Срабатывание релейной автоматики и защиты | - |  |
| Прочие | - |  |

По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии –   2881 кВтхч.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009 г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

Главный инженер Кощеренков Е.А.