Величина резервной максимальной мощности в сетях МУП «ШГЭС» 
по состоянию на 3 квартал 2021 года из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК-Волги»
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	Наименование сетей
	Величина максимальной мощности (по договорам), МВт
	Резервная максимальная мощность, МВт

	ПАО «ФСК ЕЭС»
	3,781
	0,331

	ПАО «МРСК-Волги»
	2,718
	0,228

	Итого:
	6,499
	[bookmark: _GoBack]0,559



