Величина резервной максимальной мощности в сетях МУП «ШГЭС»

по состоянию на 3 квартал 2021 года из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК-Волги»

Главный инженер                                                Ю.С. Ушков

| Наименование сетей | Величина максимальной мощности (по договорам), МВт | Резервная максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | 3,781 | 0,331 |
| ПАО «МРСК-Волги» | 2,718 | 0,228 |
| Итого: | 6,499 | 0,559 |