Сведения о количестве отключений (о техническом состоянии сетей) 
за 4 кв. 2021 года по границам зон деятельности 
МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

	
Квартал

	
III
	
Примечания

	Всего
	2
	

	По сетям 6/10 кВ
	2
	

	По сетям 0,4 кВ
	-
	

	Причина:

	Кабельное повреждение
	2

	Воздействие посторонних лиц - 2.


	Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
	-
	

	Срабатывание релейной автоматики и защиты
	-
	

	Прочие
	-
	



По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

[bookmark: _GoBack]Объем недопоставленной электрической энергии –   2492 кВтхч.

Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009 г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

Главный инженер Кощеренков Е.А.
