Информация о вводе и выводе объектов в феврале 2022 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП №90 | 03.02.2022г. (14:30) | 03.02.2022г. (15:15) | Текущий ремонт электрооборудования |
| 2. | ТП №13 | 09.02.2022г. (9:00) | 09.02.2022г. (9:15) | Регулировка напряжения силового трансформатора |
| 3. | ТП №42А | 09.02.2022г. (9:30) | 09.02.2022г. (10:30) | Ремонт электрооборудования |
| 4. | ТП №51 | 17.02.2022г. (9.30) | 17.02.2022г. (9.30) | Ремонт электрооборудования |
| 5. | ТП №79 | 17.02.2022г. (15.00) | 17.02.2022г. (16.00) | Ремонт электрооборудования |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков