Информация о вводе и выводе объектов в июле 2022 года.

	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	ТП №5
	11.07.2022г. (13:00)
	11.07.2022г. (16:30)
	Работы по ремонту силового трансформатора

	2.
	ВЛ-6кВ №402
	14.07.2022г. (16:00)
	14.07.2022г. (17:00)
	Расчистка ВЛ от кустарников и веток деревьев
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