Информация о вводе и выводе объектов в июле 2022 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП №5 | 11.07.2022г. (13:00) | 11.07.2022г. (16:30) | Работы по ремонту силового трансформатора |
| 2. | ВЛ-6кВ №402 | 14.07.2022г. (16:00) | 14.07.2022г. (17:00) | Расчистка ВЛ от кустарников и веток деревьев |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков