Информация о вводе и выводе объектов в октябре 2022 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РП №2, РП №3 | 06.10.2022г. (4:00) | 06.10.2022г. (5:00) | Проведение мероприятий по переключению КЛ-6кВ |
| 2. | ТП №15 | 27.10.2022г. (14:00) | 27.10.2022г. (15:00) | Мероприятия по подготовке к ремонту кровли подстанции |
| 3. | ТП №15 | 28.10.2022г. (09:00) | 28.10.2022г. (10:00) | Завершающий этап ремонтных работ в трансформаторной подстанции |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков