Информация о вводе и выводе объектов в ноябре 2022 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП №98 | 03.11.2022г. (14.00) | 03.11.2022г. (15.00) | Ремонтные работы |
| 2. | ТП №15 | 30.11.2022г. (9.00) | 30.11.2022г. (12.00) | Замена силового трансформатора тока |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков