Величина резервной максимальной мощности в сетях МУП «ШГЭС»

По состоянию на 1 квартал 2023 года

из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети Волга»-« Чувашэнерго»

Главный инженер                                                Е.А. Кощеренков

| Наименование сетей | Величина максимальной мощности (по договорам), МВт | Резервная максимальная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | 9,659 | 3,659 |
| ПАО «Россети Волга»-Чувашэнерго» | 3,846 | 0,516 |
| Итого: | 13,505 | 4,175 |