Информация о вводе и выводе объектов в июле 2023 года.
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	№
п/п.
	Наименование объекта
	Дата вывода 
в ремонт
	Дата ввода
в работу
	Примечание

	1.
	КЛ-6кВ от ТП-45 
до ПП-3
	08.07.2023г. (10:14)
	08.07.2023г. (10:49)
	Работы по восстановлению КЛ-6кВ (повреждение сторонней организацией)

	2.
	КЛ-6кВ от ТП-51 
до ТП-96
	31.07.2023г. (16:59)
	31.07.2023г. (17:30)
	Работы по восстановлению КЛ-6кВ (повреждение сторонней организацией)



Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков

