Информация о вводе и выводе объектов в июле 2023 года.

| № п/п. | Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛ-6кВ от ТП-45 до ПП-3 | 08.07.2023г. (10:14) | 08.07.2023г. (10:49) | Работы по восстановлению КЛ-6кВ (повреждение сторонней организацией) |
| 2. | КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-96 | 31.07.2023г. (16:59) | 31.07.2023г. (17:30) | Работы по восстановлению КЛ-6кВ (повреждение сторонней организацией) |

Главный инженер                                                                             Е.А. Кощеренков