Сведения о количестве отключений (о техническом состоянии сетей) 
за 4 кв. 2023 года по границам зон деятельности 
МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

	
Объект, на котором произошло повреждение

	4 квартал

	
Примечания

	Всего
	-
	

	По сетям 6/10 кВ
	4
	

	По сетям 0,4 кВ
	-
	

	Причина:

	КЛ 6кВ
	2

1
1
	-Повреждение кабеля сторонней организацией;
- Причина не установлена;
- Ветровые нагрузки

	Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
	-
	

	Срабатывание релейной автоматики и защиты
	-
	

	Прочие
	-
	



По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.

Объем недопоставленной электрической энергии –   1295  кВт х ч.

[bookmark: _GoBack]Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009 г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.
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